А К Т №_№1___

промывки системы отопления

«01» сентября 2022г.

Мы, нижеподписавшиеся: директор Бондарева М.А , завхоз   Рзаев Н.Н, слесарь  Эрзиханов З на основании   Федерального   закона   от   27  июля  2010 г. N 190-ФЗ  "О  теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду, в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду , составили настоящий акт о том, что система отопления объекта Муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения городского округа "город Дербент" "Средняя общеобразовательная школа № 21" им. С. Стальского  по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. С. Габиева, 26а

промыта хозпитьевой/ сетевой водой с трех/пяти- кратным заполнением

(нужное подчеркнуть)

и дренированием в канализацию, при давлении 0,5 МПа, до полного осветления, со вскрытием и чисткой грязевика.

На основании осмотра установлено, что система отопления промыта и готова для эксплуатации в отопительный период 2022/2023гг.

Члены комиссии:

Директор     _________________________________/      Бондарева М.А           /

(должность)                                           (подпись)                                                                                                 (ФИО)

Завхоз     ___________________________________/             Рзаев Н.Н             /

(должность)                                           (подпись)                                                                                                    (ФИО)

Слесарь   __________________   ______________/            Эрзиханов  З            /

(должность)                                           (подпись)                                                                                                     (ФИО)