
__________________________________________________________
___________________________________________________
__________________________________________________
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	_____________________________

	
	_____________
	_____________

	
	__ _________ 20__ года


Инструкция 
по применению средств индивидуальной защиты
при пожаре в _____________________
1. При поступлении сигнала эвакуации (звонок, сирена или голосовое сообщение), в случае обнаружения признаков возгорания и задымления надо НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО воспользоваться средствами индивидуальной защиты при пожаре – самоспасателем и огнестойкой накидкой.

2. Приведение самоспасателей и специальных огнестойких накидок в действие должно осуществляться в соответствии с руководством по эксплуатации, указанным на упаковке изделий.

Кроме основного назначения огнестойкую накидку можно использовать как первичное средство пожаротушения – покрывало для изоляции очага возгорания, а также в качестве укрытия пострадавших и носилок для транспортирования пострадавших из зоны пожара.
3. После приведения средств защиты в действие покиньте зону пожара быстрым размеренным шагом. Бежать не рекомендуется: ускоренное движение потребует большего количества кислорода и, возможно, приведет к уменьшению времени защитного действия самоспасателя.

4. Снизьте темп ходьбы или остановитесь в случае любых осложнений дыхания, чтобы восстановить его ритм. Затем продолжайте движение.

5. Если времени защитного действия самоспасателя недостаточно для того, чтобы покинуть зону пожара, воспользуйтесь резервным самоспасателем. Резервные самоспасатели находятся на местах, обозначенных на плане эвакуации при пожаре.

