ОБРАЗЕЦ

Паспорт готовности котельной

к работе

осенне-зимнего периода

2017-2018 учебного года

в МКОУ «Герейхановская СОШ №2

имени М. Дибирова»

с. Герейхановское 2 отд., ул. Школьная 1

Приказ № 45

по МКОУ «ГСОШ №2 имени М. Дибирова»                      от «04»октября 2017 г.

с. Герейхановское 2 отд.

« О подготовке к отопительному сезону»

Во исполнение приказа Управления образования муниципального района «Сулейман-Стальский район»  № 86/1 от 03.10.2017г « О подготовке образовательных учреждений к отопительному сезону»

ПРИКАЗЫВАЮ:

п.1. Для подготовки МКОУ «ГСОШ №2 ИМЕНИ М. ДИБИРОВА»  к отопительному сезону 2017/2018 уч. года  котельной и системы отопления создать комиссию в составе:

Председатель комиссии: Рамазанова Р.А. - зам.по АХЧ,

Члены комиссии:

Джамалов Т.Г.   - рабочий по ремонту;

Разуев Ф. - оператор газового хозяйства.

п.2. Контроль за подготовкой к отопительному сезону 2017/2018 уч. года  оставляю за собой.

Назначить ответственным : зам.по АХЧ  Рамазанова Р.А.

Директор школы:	Сафаралиев М.А.

«Утверждаю» Директор школы  МКОУ «ГСОШ №2 ИМЕНИ М. ДИБИРОВА»

Сафаралиев М.А.

«04»октября 2017 г..

АКТ

от «04»октября 2017 г.

Мы нижеподписавшаяся комиссия в составе:

Председателя: зам. по АХЧ Рамазановой Р.А.

Члены комиссии:

Джамалов Т.Г.   - рабочий по ремонту;

Разуев Ф. - оператор газового хозяйства,  составили настоящий акт о нижеследующем:

- Контрольно–измерительные приборы в котельной проверены и опломбированы Ростехнадзором, исправны.

- Водогрейный котел 2 шт. «Прометей» и «Факел» опробованы, испытаны под давлением 3,5 аmм. и находятся в исправном состоянии.

- Вся система отопления здания отремонтирована и находится в рабочем состоянии.

На основании вышеизложенного комиссия заключает, что котельная и система отопления к работе  осенне -зимнего периода 2017-2018 учебного года готова.

4. Операторы котельной в количестве 2 человек имеют удостоверения и проаттестованы.

В чем и расписываемся:

Председателя: зам. по АХЧ Рамазанова Р.А.

Члены комиссии:

Джамалов Т.Г.   - рабочий по ремонту;

Разуев Ф. - оператор газового хозяйства.