________________________________________________________________________________________________________(наименование организации)

________________________________________________________________________________________________________(адрес местонахождения)

ЖУРНАЛ

эксплуатации систем противопожарной защиты

Начат: «___» ________________ 202 _ г.

Окончен: «___» _____________ 202 _ г.

Содержание журнала

| Номер раздела журнала | Наименование раздела журнала | Страница начала раздела |
| --- | --- | --- |
|  | Проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых эвакуационных лестниц, ограждений на крышах. п.17 «б» Правил противопожарного режима в РФ |  |
|  | Проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара. п.30 Правил противопожарного режима в РФ |  |
|  | Проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре. п.42 Правил противопожарного режима в РФ |  |
|  | Работы по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров, воздуховодов, вытяжных устройств (шкафов, окрасочных, сушильных камер и др.), аппаратов и трубопроводов от горючих и пожароопасных отходов и отложений. п.43, п.124 Правил противопожарного режима в РФ |  |
|  | Проверка соответствия водоотдачи наружных водопроводов противопожарного водоснабжения. п.43 Правил противопожарного режима в РФ |  |
|  | Проверка соответствия водоотдачи внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения. Укомплектованность пожарных кранов (рукава, ручные пожарные стволы, пожарные запорные клапаны, водокольцевые катушки). п.43, п.50 Правил противопожарного режима в РФ |  |
|  | Перекатка пожарных рукавов, входящих в комплектацию пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода. п.50 Правил противопожарного режима в РФ |  |
|  | Проверка работоспособности задвижек с электроприводом, установленных на обводных линиях водомерных устройств, а также пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов. п.52 Правил противопожарного режима в РФ |  |
|  | Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. Автоматическая установка пожаротушения. п.54 Правил противопожарного режима в РФ |  |
|  | Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. Автоматическая установка пожарной сигнализации. п.54 Правил противопожарного режима в РФ |  |
|  | Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. п.54 Правил противопожарного режима в РФ |  |
|  | Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. Системы противодымной вентиляции. п.54 Правил противопожарного режима в РФ |  |
|  | Учет наличия, периодического осмотра и перезарядки огнетушителей. п.60 Правил противопожарного режима в РФ |  |
|  | Проверка состояния огнезащитных покрытий (огнезащитной обработки). п.13, п.95 Правил противопожарного режима в РФ |  |
|  | Проверка покрывал для изоляции очага возгорания на предмет отсутствия механических повреждений и целостности. п.412 Правил противопожарного режима в РФ |  |

Крайний лист журнала (или следующий лист после содержания), справочно

Периодичность проведения проверок в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в РФ

- Проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах – не реже 1 раза в 5 лет (п. 17 «б» Правил);

- Проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности – 1 раз в год (п. 30 Правил);

- Проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре – периодичность определяется в соответствии с технической документацией изготовителя (п. 42 Правил);

- Работы по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров, воздуховодов, вытяжных устройств (шкафов, окрасочных, сушильных камер и др.), аппаратов и трубопроводов от горючих и пожароопасных отходов и отложений – помещениях категорий А и Б - не реже 1 раза в квартал; категорий В1-В4 - не реже 1 раза в полугодие; других категорий – не реже 1 раза в год (п. 43, п. 124 Правил);

- Проверка водоотдачи наружных и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения – не реже 2 раз в год (весной и осенью) (п. 48 Правил);

- Перекатка пожарных рукавов – не реже 1 раза в год (п. 50 Правил);

- Проверка работоспособности задвижек с электроприводом, установленных на обводных линиях водомерных устройств – не реже 2 раз в год (п. 52 Правил);

- Проверка работоспособности основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов – ежемесячно (п. 52 Правил);

- АУПС, АУПТ, СОУЭ, противодымная вентиляция – в соответствии с регламентом технического обслуживания, выполненного с учетом инструкции изготовителя на технические средства (п. 54 Правил);

- Сроки перезарядки и освидетельствования огнетушителей – в соответствии паспортом огнетушителя (п. 60 Правил);

- Проверка покрывала для изоляции очага возгорания на предмет отсутствия механических повреждений и его целостности – 1 раз в год (п. 412 Правил);

- Проверка состояния огнезащитного покрытия – в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ (п. 13 Правил).

Раздел I. Проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых эвакуационных лестниц, ограждений на крышах.

(п. 17 «б» Правил противопожарного режима в РФ)

| № п/п | Дата проведения эксплуатационных испытаний | Наименование испытываемых конструкций | Результаты проведения эксплуатационных испытаний | Испытание проведены (должность, Ф.И.О., организация) | Подпись лица, проводившего испытания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Раздел II. Проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара.

(п. 30 Правил противопожарного режима в РФ)

| № п/п | Дата проверки | Наименование проверяемых средств индивидуальной защиты, количество, местонахождение | Результаты проверки (отсутствие механических повреждений, целостность) | Проверка проведена (должность, Ф.И.О., организация) | Подпись лица, проводившего проверку |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Раздел III. Проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре.

(п. 42 Правил противопожарного режима в РФ)

| № п/п | Дата проверки | Наименование проверяемых устройств, количество, местонахождение | Результаты проверки (объём проверки определяется технической документацией изготовителя устройств) | Проверка проведена (должность, Ф.И.О., организация) | Подпись лица, проводившего проверку |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Раздел IV. Работы по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров, воздуховодов, вытяжных устройств (шкафов, окрасочных, сушильных камер и др.), аппаратов и трубопроводов от горючих и пожароопасных 		отходов и отложений.

(п. 43, п. 124 Правил противопожарного режима в РФ)

| № п/п | Дата проведения работ по очистке | Наименование инженерных сетей, сооружений, устройств или аппаратов, на которых проведены работы по очистке, их местонахождение | Какие работы по очистке проведены | Ответственный исполнитель (должность, Ф.И.О., организация) | Подпись ответственного исполнителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Раздел V. Проверка соответствие водоотдачи наружных водопроводов противопожарного водоснабжения.

(п. 43 Правил противопожарного режима в РФ)

| № п/п | Дата проверки | Наименование наружного водопровода, количество и номера задействованных пожарных гидрантов | Нормативно установленное или проектное значение водоотдачи (с указанием нормативного документа или проекта) | Результаты проверки водоотдачи (соответствует / не соответствует нормативному или проектному значению) | Проверка проведена (должность, Ф.И.О., организация) | Подпись лица, проводившего проверку |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Раздел VI. Проверка соответствие водоотдачи внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения. Укомплектованность пожарных кранов (рукава, ручные пожарные стволы, пожарные запорные клапаны, 		водокольцевые катушки).

(п. 43, п. 50 Правил противопожарного режима в РФ)

| № п/п | Дата проверки | Наименование внутреннего противопожарного водопровода, количество и номера задействованных пожарных кранов | Нормативно установленное или проектное значение водоотдачи (с указанием нормативного документа или проекта) | Результаты проверки водоотдачи (соответствует / не соответствует нормативному или проектному значению) | Укомплектованность пожарных кранов (укомплектованы/не укомплектованы). При наличии замечаний указать номера пожарных кранов и суть замечаний | Проверка проведена (должность, Ф.И.О., организация) | Подпись лица, проводившего проверку |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Раздел VII. Перекатка пожарных рукавов, входящих в комплектацию пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода.

(п. 50 Правил противопожарного режима в РФ)

| № п/п | Дата перекатки пожарных рукавов | Количество пожарных рукавов (при необходимости указать номера соответствующих пожарных кранов) | Отметка о проведении перекатки пожарных рукавов (работы проведены в полном объёме) | Перекатка проведена (должность, Ф.И.О., организация) | Подпись лица, проводившего перекатку |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Раздел VIII. Проверка работоспособности задвижек с электроприводом, установленных на обводных линиях водомерных устройств, а также пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов.

(п. 52 Правил противопожарного режима в РФ)

| № п/п | Дата проверки | Наименование проверяемых устройств, количество, их местонахождение | Результаты проверки работоспособности (исправен / при наличии неисправностей указать их) | Проверка проведена (должность, Ф.И.О., организация) | Подпись лица, проводившего проверку |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Раздел IX. Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения.

Автоматическая установка пожаротушения.

(п.54 Правил противопожарного режима в РФ)

| № п/п | Дата выполнения работ | Наименование установки (наименование здания/помещения) | Вид работ (техническое обслуживание, ремонт, проверка работоспособности, другие регламентные работы). Результат проведённых работ. | Работы проведены (должность, Ф.И.О., организация) | Подпись лица, проводившего работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Раздел X. Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения.

Автоматическая установка пожарной сигнализации.

(п. 54 Правил противопожарного режима в РФ)

| № п/п | Дата выполнения работ | Наименование установки (наименование здания/помещения) | Вид работ (техническое обслуживание, ремонт, проверка работоспособности, другие регламентные работы). Результат проведённых работ, замечания. | Работы проведены (должность, Ф.И.О., организация) | Подпись лица, проводившего работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Раздел XI. Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения.

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

(п. 54 Правил противопожарного режима в РФ)

| № п/п | Дата выполнения работ | Наименование системы (наименование здания/помещения) | Вид работ (техническое обслуживание, ремонт, проверка работоспособности, другие регламентные работы). Результат проведённых работ, замечания. | Работы проведены (должность, Ф.И.О., организация) | Подпись лица, проводившего работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Раздел XII. Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения.

Системы противодымной вентиляции.

(п. 54 Правил противопожарного режима в РФ)

| № п/п | Дата выполнения работ | Наименование системы (наименование здания/помещения) | Вид работ (техническое обслуживание, ремонт, проверка работоспособности, другие регламентные работы). Результат проведённых работ, замечания. | Работы проведены (должность, Ф.И.О., организация) | Подпись лица, проводившего работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Раздел XIII. Учет наличия, периодического осмотра и перезарядки огнетушителей.

(п. 60 Правил противопожарного режима в РФ)

| № п/п | Дата | Тип огнетушителей, количество, номера | Вид проведённых работ (учёт наличия, периодический осмотр, взвешивание, перезарядка). Результат проведённых работ, замечания. | Работы проведены (должность, Ф.И.О., организация) | Подпись лица, проводившего работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Раздел XIV. Проверка состояния огнезащитных покрытий (огнезащитной обработки).

(п. 13, п. 95 Правил противопожарного режима в РФ)

| № п/п | Дата проверки | Наименование и местонахождение строительных конструкций | Вид проведённых работ (проверка состояния огнезащитного покрытия, дата пропитки и срок ее действия). Результат проведённых работ, замечания. | Проверка проведена (должность, Ф.И.О., организация) | Подпись лица, проводившего работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Раздел XV. Проверка покрывал для изоляции очага возгорания на предмет отсутствия механических повреждений и целостности

(п. 412 Правил противопожарного режима в РФ)

| № п/п | Дата проверки | Местонахождение покрывал для изоляции очага возгорания, количество, размер полотен | Результат проверки, замечания (обеспечение целостности покрывал, отсутствие механических повреждений) | Проверка проведена (должность, Ф.И.О., организация) | Подпись лица, проводившего проверку |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |